Importation variables Alert

Change

| Version | Date | Modifications | Rédigé par |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 20/04/2021 | Proposition initiale | ARI |

# Paramétrage

## Serveur 1

### Sauvegarde avec la date du jour

### Importation

Cliquer sur importer et sélectionner le varexp.

### Filtre

Filtré par domaine ou nature, puis ajouter les variables, définir le groupe d’alarme

### Définir les groupes d’astreinte pour chaque variable

Double clic sur la variable puis ajouter

## Serveur 2

### Redémarrer l’application

Il suffit de redémarrer l’application pour avoir la version à jour.

## Sauvegarde

Il est impératif de faire une sauvegarde avec la date du jour et la mettre sur l'affaire dans TQC