## Feuil1
Libellé | code de défaut
bINVXX_FS_0010 INV No 01 - Fault Status = AC Frequency (low or High) | low = 16 ou High = 17
bINVXX_FS_0011 INV No 01 - Fault Status = AC Voltage (Low ou High) | low = 18 ou High = 19
bINVXX_FS_0012 INV No 01 - Fault Status = Grid disconnection | 21
bINVXX_FS_0015 INV No 01 - Fault Status = DC Contactor Circuit | 22
bINVXX_FS_0018 INV No 01 - Fault Status = Phase error | 23
bINVXX_FS_0020 INV No 01 - Fault Status = PV Over I Positive | 25
bINVXX_FS_0021 INV No 01 - Fault Status = PV Over I Negative | 32
bINVXX_FS_0023 INV No 01 - Fault Status = PV Over-Voltage | 33
bINVXX_FS_0033 INV No 01 - Fault Status = Ground Over Current | 51
bINVXX_FS_0040 INV No 01 - Fault Status = Unused Matrix Over | 308 ou 564 ou 1076
bINVXX_FS_0042 INV No 01 - Fault Status = PV Ground Insulation | 53
bINVXX_FS_0043 INV No 01 - Fault Status = Programming Software | 64
bINVXX_FS_0044 INV No 01 - Fault Status = State Invalid | 65
bINVXX_FS_0045 INV No 01 - Fault Status = Serial EEPROM (Write Error or Timeout) | 66 ou 67
bINVXX_FS_0047 INV No 01 - Fault Status = Bad NOVRAM (Memory or Bad SRAM Memory) | 68 ou 72
bINVXX_FS_0048 INV No 01 - Fault Status = Interrupt 2 Timeout | 69
bINVXX_FS_0060 INV No 01 - Fault Status = Local Emergency Stop | 114
bINVXX_FS_0061 INV No 01 - Fault Status = Remote Emergency Stop | 115
bINVXX_FS_0071 INV No 01 - Fault Status = Fused PV contractor | 116
bINVXX_FS_0073 INV No 01 - Fault Status = Shutdown Remotely | 117
bINVXX_FS_0075 INV No 01 - Fault Status = Matrix Not OFF | 130
bINVXX_FS_0080 INV No 01 - Fault Status = Matrix Not OFF | 131
bINVXX_FS_0081 INV No 01 - Fault Status = IGBT Overcurrent | 338
bINVXX_FS_0084 INV No 01 - Fault Status = Switch Fault | 594
bINVXX_FS_0085 INV No 01 - Fault Status = Overtemperature | 1106
bINVXX_FS_0090 INV No 01 - Fault Status = Overvoltage DC Bus | 2130
bINVXX_FS_0092 INV No 01 - Fault Status = Earth Fault | 4178
bINVXX_FS_0093 INV No 01 - Fault Status = Undervoltage 24V Converter | 8274
bINVXX_FS_0119 INV No 01 - Fault Status = DC Overcurrent | 339
bINVXX_FS_0219 INV No 01 - Fault Status = Too Cold or Internal Voltage not in Range | 2131
bINVXX_FS_XX31 INV No 01 - Fault Status = Bus Voltage High | 35
bINVXX_FS_XX32 INV No 01 - Fault Status = Matrix Over Current | 304 ou 560 ou 1072
bINVXX_FS_XX50 INV No 01 - Fault Status = Software test | 71
bINVXX_FS_XX51 INV No 01 - Fault Status = Matrix Temperature | 98